Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

En una sala de màquines, on el principal problema és la manca d’espai, quin tipus de compressor s’instal.laria?
Argumenta la teva resposta.

Exercici 2:	1p

Què significa la columna PDA de la taula?

Exercici 3:	1p

A temperatura d’evaporació constant, com influeix un augment de la temperatura de aspiració del refrigerant, en la potencia frigorífica?
Raona la teva resposta.
Exercici 4:

Indica
1. Temperatura i pressió de condensació.	0,5 p
2. Temperatura i pressió d’evaporació.	0,5 p
3. Temperatures en descàrrega, entrada vàlvula expansió, sortida vàlvula expansió i aspiració.
4. Representa el cicle en el diagrama p h.	1 p
5. Cabal de massa dot m .	1 p
6. Velocitat del refrigerant en la descarrega, si el gruix de la canonada és de 1,2 mm.	1 p
Puntuació màxima 7.