Diari fred GS

Dimarts	23/09/25
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Començat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.1 La direcció del calor

Dimecres	24/09/25

Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.5 Refrigerantes presión y temperatura

Dijous	25/09/25

- Continuem amb apunts, unitat 1.1
- Comentat exercici 1.3-1
- Arribat fins apartat 1.3-2 Condensador

Divendres	26/09/25

- Baixem al taller, mesurem presió i temperatura en un tub de coure de uns 30 cm de llarg, mig omplert d'aigua. El tub està tancat, la presió dintre del tub augmenta a mesura que s'aporta calor.
- Comencem a preparar el material per a la pràctica de soldadura tova.

Dimarts	30/09/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura tova.

Dimecres	01/10/25

Continuat amb apunts, unitat 1.1, comentat apartat 1.3.6 El circuito de un equipo reversible.

Dijous	02/10/25
Continuat amb apunts, unitat 1.1, comentat apartat 1.3.8 Herramientas específicas

Divendres	03/10/25
Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura tova.
Feim prova de pressió de les peces soldades.

Dimarts	07/10/25

Baixem al taller, comencem amb pràctica soldadura forta.
Dimecres	08/10/25

- Acabem de comentar apunts, unitat 1.1
- Comencem amb unitat 1.2

Dijous	09/10/25
- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.1 Temperatura y calor
- Comentat apartat 1.2 Presión
- Comentat apartat 1.3 Ejercicios temperatura y presión
 Divendres	10/10/25
Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimarts	14/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.4 Enrgía y potencia
- Comentat apartat 1.5 Ejercicios Energía y potencia
- Comentat apartat 1.6.1 Calor específico

Dimecres	15/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.6.4 Ejemplo de transisión de calor a través de la pared de una cámara frigorífica
Dijous	16/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.6.4 i fet exercicis de transmissió de calor 1.7-4 i 5.

Divendres	17/10/25

Repassam teoria i exercicis per preparar l'examen de proper dimarts.

Dimarts	21/10/25

Feim el primer examen de la primera avaluació.

Dimecres	22/10/25

Comentem la solució de l'examen del 21/10/25.

Dijous	23/10/25

Preparació examen automàtica.

Divendres	24/10/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimarts	28/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante
- Comentat apartat 1.8.2 Expansión de un gas a presión constante
- Mesurat pressió en 3 recipients amb refrigerant reciclat i identificat els refrigerants (R134a, R410a i R600a) per la relació pressió temperatura ambient.
- Fet buit amb una màniga plena d'aigua y una ampolla.

Dimecres	29/10/25

- Continuem amb unitat 1.2.
- Comentem apartats 1.8.1, 2 i 3.

Dijous	30/10/25

- Continuem amb unitat 1.2.
- Comencem a comentar l'apartat 1.8.4 Diagrama de Mollier (diagrama p h)

Divendres	31/10/25

Festiu triat pel centre.

Dimarts	04/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.10 Caudal y velocidad
- Comentat apartat 1.10.1 Conservación del caudal

Dimecres	05/11/25

- Començat amb apunts unitat 1.3,
- Comentat apartat 1.1 Ciclo frigorífico
- Comentat apartat 1.1.1 Coeficiente de funcionamiento COP y EER
- Comentat apartat 1.1.2 Componentes de la instalación frigorífica por compresión
- Comentat apartat 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

Dijous	06/11/25

- Començat amb apunts unitat 1.3,
- Comentat apartat 1.1.4 Caudal másico
- Comentat apartat 1.1.5 EER de un sistema ideal
Divendres	07/11/25

Sortida golondrinas

Dimarts	11/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercici 1.2-1
- Comentem exercici 1.2-2

Dimecres	12/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercici 1.2-2 y 3

Dijous	13/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercicis 1.2-3 y 4.

Divendres	14/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem exercicis 1.2-4 y 5.

Dimarts	18/11/25

Feim el segon examen de la primera avaluació.

Dimecres	19/11/25

Comentem les solucions del segon examen de la primera avaluació.

Dijous	20/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem l'exercici 1.2-6.

Divendres	21/11/25

Feim l'examen de recuperació del primer examen de la primera avaluació.

Dimarts	25/11/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimecres	26/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.3,
- Comentem apartat 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en la eficiencia y el compresor.
- Comentem apartat 1.4 Puntos de medición de temperatura y presión.

Dijous	27/11/25

- Comencem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem apartat 2.1.1.1 Compresores herméticos

Divendres	28/11/25

Baixem al taller, comparem unions de soldadura amb i sense utiliztar N rsub 2 . Feim buit al simulador. Mostro el funcionament d'un detector electrònic de fuites de gas.
Carregeuem el circuit del simulador amb R600 i cerquem fuites de refrigerant. Detectem que la vàlvula de descàrrega del compressor no tanca correctament i és necessari posar una tapa per aconsseguir estanquitat.

Dimarts	02/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem exemple 2.1.1.1-1 , en pàg. 9.

Dimecres	03/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Continuem comentant exemple 2.1.1.1-1 , en pàg. 9.
- Comentem apartat 2.1.1.2 Compressors semihermètics.
- Comentem apartat 2.1.1.3 Compressors oberts.
- Comentem apartat 2.1.2.1 Compressors alternatius de pistó.
- Comentem apartat 2.1.2.1.1 Proceso de compresión en compresores de pistón alternativo.
- Comentem apartat 2.1.2.1.2 Número y disposición de los cilindros.
- Comentem apartat 2.1.2.1.3 Transformación del movimiento rotativo en movimiento alternativo.
- Comentem apartat 2.1.2.1.4 Válvulas de aspiración y descarga
- Comentem apartat 2.1.2.1.5 Dispositivos de lubricación
En la taula de la pàg. 23 comentar relació entre capacitat del compressor i temperatura d'evaporació.

Dijous	04/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem el programa de simulació SOLKANE
- Comencem amb apartat 2.1.2.2 Compressors alternatius de pistó - exemples de càlcul

Divendres	05/12/25

Baixem al taller, carreguem el simulador amb 2,5 kg de R134a y el posem en marxa. Recuperam el refrigerant del simulador.

Dimarts	09/12/25

Baixem al taller, mesurem temperatures del refrigerant a aspiració, descàrrega, a l'entrada de la válvula d'expansió i a la sortida de la vàlvula d'expansió.

Interpretem les dades mesurades.

Dimecres	10/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comencem a comentar exemple 2.1.2.2-1.
- Acordem les dates dels exàmens de la segona avaluació (23/01 i 20/02).

Dijous	11/12/25

Comentem dubtes relacionats amb l'examen de recuperació de dimarts 16/12/25.

Divendres	12/12/25

Activitat emprenedoria.

Dimarts	16/12/25

Feim l'examen de recuperació del segon examen de la primera avaluació (18/11/25).

Dimecres	17/12/25

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Continuem amb l'exemple 2.1.2.2-1.

Dimecres	07/01/26

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Repassem l'exemple 2.1.2.2-1
- Comencem amb l'exemple 2.1.2.2-2

Dijous	08/01/26

- Comentem funcionament del programa de simulació SOLKANE
- Continuem comentant l'exemple 2.1.2.2-2

Divendres	09/01/26

- Comentem funcionament del programa de simulació Bitzer.
- Comentem exemple 2.1.2.2-2.

Dimarts	13/01/26

Baixa per migranya.

Dimecres	14/01/26

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem l'exemple 2.1.2.3.1-1
- Comentem apartat 2.1.2.3.2 Compresor de paletas
- Comentem apartat 2.1.2.3.3 Compresor rotativo de tronillo

Dijous	15/01/26

Comentem esquema tasca 3.
- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem apartat 2.1.2.3.4 Compressor rotatiu d'espiral (scroll)
- Comentem exercici 2.2-1

Divendres	16/01/26

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Acabem de comentar l'exercici 2.2-1, mostrant exemple de simulación variant la temperatura de evaporació i observant el comportament de la eficiència de la instal·lació i de la potència del compressor.
- Baixem al taller i feim un informe de com és carrega el simulador, carregant 1,9 kg de R134a.

Dimarts	20/01/26

Festiu (Sant Sebastià)

Dimecres	21/01/26

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem l'exercici 2.2-4 i 5.

Dijous	22/01/26

- Continuem amb apunts unitat 2.1,
- Comentem l'exercici 2.2-5 i dubtes relatius a l'examen de demà.

Divendres	23/01/26

Feim el primer examen de la segona avaluació.

Dimarts	27/01/26

Baixem al taller.

Recuperem regfrigerant del simulador i tornem a carregar refrigerant al simulador.

Comencem amb la unitat 2.2.
Comentem apartats 2.1 Capacitat d'un condensador i 2.1.1 Comparació dels calors especícis de l'aigua i de l'aire.

Dimecres	28/01/26

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem apartats 2.1.2 Capacitat d'un condensador, 2.1.1 Comparació del calor específi d'aire i agua, 2.1.2 Efecte de la variació de la temperatura del mitjà portador del calor (mpc) en la temperatura de condensació, 2.1.3 Efecte de la superfície d'intercanvi en la temperatura de condensació i 2.1.4 Aprofitament de la capacitat d'un condensador.

Dijous	29/01/26

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem apartat 2.2 Classificació de condensadors
Comentem apartat 2.2.1 Condensadors referdats per aire

Divendres	30/01/26

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem apartat 2.2.2 Condensadors referdats per aigua, 2.2.2.1 Condensadors coaxials a contracorrent, 2.2.2.2 Condensadors multitubulars i 2.2.2.3 Condensadors referdats per aigua de mar
Comentem els exercicis 2.3-1 i 2.3-2.

Dimarts	03/02/26

Baixem al taller.
- Comentem components de l'equip split d'aire condicionat.
- Posem en marxa l'equip d'aire condicionat.
- Provem l'equip en funcionament de refrigeració i calefacció. Temperatuar de condensació 38 ºC, pressió 4 bar. Temp. ambient 20 ºC

Dimecres	04/02/26

- Comentat les solucions dels exàmens del 23/01/26 i del 30/01/26.
- Continuem amb la unitat 2.2, comentat l'exercici 2.3-3.
- Comentem l'exercici 2.3-4.

Dijous	05/02/26

- Continuem amb la unitat 2.2,
- Comencem amb l'apartat 3 Evaporadors.
- Comentem 3.1 Capacitat d'un evaporador

Divendres	06/02/26

Baixem al taller.

Els alumnes 6, 9, 15 i 18 fan buit , carregen de refrigerant, posen en marxa i recuperen el refrigerant en un equip d'aire condicionat.

La resta d'alumnes posa en funcionament l'enfriadora WEBASTO.

Dimarts	10/02/26

Baixem al taller.

Els alumnes 7, 8, 14, 19 fan buit, carregen de refrigerant, posen en marxa l'equip d'aire condicionat. Falta recuperar refrigerant.

La resta d'alumnes posa en funcionament l'enfriadora WEBASTO.

- Continuem amb la unitat 2.2,
- Comentem 3.2.1 Evaporadors calentats per aire.

Dimecres	11/02/26

- Continuem amb la unitat 2.2,
- Comentem exemple 3.2.1-1 .
- Comentem apartat 3.2.2.1 Evapoardor de plaques
- Comentem apartat 3.2.2.2
- Comentem exemple 3.2.2.2-1
- Comentem apartat 3.2.2.3 Evaporadors multitubulars
- Comencem amb l'apartat 4 Dispositius d'expansió
- Comentem apartat 4.1 Tubs capil·lars
- Comencem a comentar l'apartat 4.2 Vàlvules d'expansió termostàtiques