Diari fred GS

Dimarts	24/09/24
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Treball autònom tasca 1
- Començat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.1 La direcció del calor

Dimecres	25/09/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.3.2 Condensador
- Presentat funcionament datalogger (mesurament temperatures gel, aigua bullint i ambient)

Dijous	26/09/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.3.6 El circuito de un equipo reversible (bomba de calor)
- Baixat a taller comentat components simulador

Divendres	27/09/24

Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.3.8.4 Bomba de vacío

Dimarts	01/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.4 Ejercicios. Fet exercicis fins 1.4-6.
- Comentat funcionament simulador fred vell.

Dimecres	02/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat al final, 1.5.2 Soldadura fuerte
- Demostració soldadura tova
- Reparto material per pràctica soldadura tova
- Inspeccionem chiller portat per Agustin per fer prova de funcionament al taller.

Dijous	03/10/24

Sortida amb Javier Catbajosa

Divendres	04/10/24

Comencem amb els apunts de la unitat 1.2, arribat fins exercicis 1.3 Ejercicios temperatura y presión

Dimarts	08/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, arribat fins 1.5 Ejercicios energía y potencia. Fet exercicis fins 1.5-3.

Dimecres	09/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2, fet exercicis 1.5-4 a 6.
- Comentat apartats 1.6.1 Calor específico, 1.6.2 Cambio de estado, calor sensible y latente, començat amb 1.6.3 Transmisión del calor.
- Començat pràctica soldadura tova.

Dijous	10/10/24

Continuem amb la pràctica soldadura tova.

Divendres	11/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, comentat l'exemple de tranmissió de calor a través d'una paret de la pàg. 19.

Dimarts	15/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2, terminat de comentar l'exemple de tranmissió de calor a través d'una paret de la pàg. 19.
- Comentat apartat 1.6.5 Saturació, subrefredament i sobreescalfament
- Fet els exercicis 1.7.1 a 3.

Dimecres	16/10/24

Terminat pràctica soldadura tova.

Dijous	17/10/24

Començat pràctica soldadura forta.

Divendres	18/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, comentat exercicis 1.7.6 i 7.

Dimarts	22/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2.
- Comentat apartat 1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante.
- Comentat apartat 1.8.2 Expansión de un gas a presión constante.
- Comentat apartat 1.8.3 Mezcla de gases.
- Comencem amb l'apartat 1.8.4 Diagrama entálpìco (de Mollier)

Dimecres	23/10/24

Continuat amb pràctica soldadura forta.

Dijous	24/10/24

- Continuat amb apunts, unitat 1.2.
- Comentat exercici 1.7-5.
- Comentat apartat 1.8.4 Diagrama Mollier.
- Comentat exercicis 1.9-1 a 4.

Divendres	25/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2.

Dimarts	29/10/24

Continuat amb apunts, unitat 1.2, comentat exercicis 1.9-4 i 5, apartat 1.10 Caudal y velocidad y 1.10.1 Conservación del caudal

Dimecres	30/10/24

- Comentem exemple de càlcul de conservació de cabal.
- Posem en marxa la refredadora amb un sol circuit d'aigua, conexió sortida condensador a entrada evaporador y bomba multicel·lular (esquema).

Dijous	31/10/24

lliure centre

Divendres	01/11/24

Tots Sants
Dimarts	05/11/24

Començat amb apunts, unitat 1.3.
Comentat apartat 1.1.1 EER i COP
1.1.2 Components de la instal·lació frigorífica
Començat amb 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

Dimecres	06/11/24

Terminat amb pràctica soldadura forta.
Preparat pràctica refredadora
Continuat amb apunts, unitat 1.3. Comentat apartat 1.1.3 Ciclo frigorífico en el diagrama p h

Dijous	07/11/24

Examen

Divendres	08/11/24

Comentem solució examen.

Dimarts	12/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3. Comencem a comentar l'exercici 1.2-1 (pàg. 12).

Dimecres	13/11/24

Baixat al taller i mostrat com muntar i posar en marxa l'enfriadora.
Terminat de comentar l'exercici 1.2-1. Comencat amb l'exercici 1.2-2.

Dijous	14/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3.
Comentat exercicis 1.2-2 a 4.

Divendres	15/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3.
Comentat exercici 1.2-5.

Dimarts	19/11/24

Continuat amb apunts, unitat 1.3.
Acabat de comentar exercici 1.2-5.
Comentat exercici 1.2-6 (Com afecten subreferedament i sobreescalfament a la eficiencia del la instal·lació).
Comentat apartat 1.3 Influencia del sobrecalentamiento y subenfriamiento en el la eficiencia y el compresor

Dimecres	20/11/24
Comentat la fitxa tècnica del R600a.
Comentat les instruccions abreujades de la recuperadora de refrigerant.
Baixat al taller. Grup1 munta circuit chiller. La resta comprobem càrrega de refrigerant en dos a/a.

Dijous	21/11/24
 Començat amb apunts, unitat 2.1.
Comentat apartat 2.1.1 Clasificación de compresores por su integración en el circuito frigorífico

Divendres	22/11/24
Continuat amb apunts, unitat 2.1.
Comentat apartat 2.1.1 Clasificación de compresores por su integración en el circuito frigorífico
Comentat exemple 2.1.1.1-1
Dimarts	26/11/24
Comentem dubtes examen de demà.

Dimecres	27/11/24
Examen

Dijous	28/11/24
Comentem la solució de l'examen.

Divendres	29/11/24
Continuat amb apunts, unitat 2.1.
Comentem exemple 2.1.2.2-1

Dimarts	03/12/24

Comentem apartat a), refrigerant R134a del ta08.

Dimecres	04/12/24

Posem en marxa l'enfriadora i prenem dades de temperatures d'entrada i sortida al evaporador, d'entrada i sortida al condensador (aigua piscina) i del cub amb aigua refredada pel evaporador.

Dijous	05/12/24

Comentem el treball autònom 9.

Divendres	06/12/24

Festiu

Dimarts	10/12/24

Baixa

Dimecres	11/12/24

Baixa

Dijous	12/12/24

Baixa

Divendres	13/12/24

Baixa

Dimarts	17/12/24

Falta l'alumnat.

Dimecres	18/12/24

Examen recuperació

Dijous	19/12/24

Comentem l'examen de recuperació del 18/12/24.
Comentem treball autonom 8, comparant les solucions obtingudes amb els diagrames p h amb les dades del programa de simulació SOLKANE.

Dimecres	08/01/25

Comparem resultats dels programes de simulació SOLKANE amb els resultats del exemples 2.1.1.1-1 i 2.1.2.2-1.
Comentem exemple 2.1.2.2-2.

Taller
Grup 2 munta circuits referedadora. La resta carreguem de refrigerant un aire condicionat.

Dijous	09/01/25

Taller:
Demostració al grup sencer de com es recupera el refrigerant d'un aire condicionat.

Divendres	10/01/25

Comentem treball autònom 11 i gràfic de les dades de temperatura preses durant la pràctica de dijous

Dimarts	14/01/25

Comentem dubtes tasca 11, diferència de resultats en la potència del compressor entre Solkane i Bitzer software. Aqueste diferències són degudes a que les programes de simulació calculen el rendiment del compressor de froma diferent, el Solkane amb un valor de 0,8 (rendiment isentròpic) per defecte, que és més alt que el de Bitzer, que utilitza u 0,6 aproximadament.

Continuem amb apunts, unitat 2.1.
Comentem apartat 2.1.2.3.1 Compressor amb pistó rodant.
Comentem exemple 2.1.2.3.1-1

Dimecres	15/01/25

Continuem amb apunts, unitat 2.1.
Comentem apartats 2.1.2.3.2 Compresor de paletas, 2.1.2.3.3 Compressor de pern, 2.1.2.3.4 Compressor de espiral (scroll)

Taller
Grup 1 carrega, posa en marxa un equip d'aire condicionat i recupera el refrigerant.
La resta dels grups munten els circuits de la refredadora.

Dijous	16/01/25

Baixat al taller i fet funcionar la refredadora, registrant les següents temperatures:

- Impulsió condensador
- Retorn condensador
- Impusió evaporador
- Retorn evaporador
- Aigua galleda

Primer hem deixat que la referdadora es poses a règim. A continuació hem reduït el cabal d'aigua de piscina al condensador. Finalment hem desconctat el ventilador del fan coil.

Divendres	17/01/25

Continuem amb apunts, unitat 2.1.

Comentem exercicis 2.2-1 a 4.

Dimarts	21/01/25

Terminem amb els apunts de la unitat 2.1.

Comentem l'exercici 2.2-5.

Comencem amb la unitat 2.2.

Comentem apartat 2.1 Capacitat d'un condensador.

Dimecres	22/01/25

Continuem amb la unitat 2.2.

Comentem apartat 2.1.2 Efecte de la variació de temperatura del mpc en la temperatura de condensació.

Comentem apartat 2.1.3 Aprofitament de la capacitat d'un condensador.

Baixem al taller, grup 2 carrega un equip d'aire condicionat i recupera el refrigerant, grup 3 munta la refredadora.

Dijous	23/01/25

Mesurat cabals d'aigua en refredadora. Circuit condensador 0,67 kg/s (0,5kg/s), circuit evaporador 0,11 kg/s (0,136 kg/s).

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem càlcul de potència en condensador i evaporador amb cabal de massa i diferencia de temperatura entre entrada i sortida d'aigua.

Divendres	24/01/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem exemple 2.2.1-1.

Dimarts	28/01/25

Comentem dubtes relatius a l'examen de demà.

Dimecres	29/01/25

Feim el primer examen de la segona avaluació.

Dijous	30/01/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem exemple 2.2.2.1-1.
Comentem apartat 2.2.2.2 Condensadores multitubulares horizontales
Comentem exemple 2.2.2.2-1.
Comentem apartat 2.2.2.3 Condensadores enfriados por agua de mar
Comentem exercicis 2.3.1 a 4.

Divendres	31/01/25

Comentem la solució de l'examen.
Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem apartats 3.1 fins a 3.2.2.1

Dimarts	04/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem apartats 3.2.2.2 y 3.2.2.3.
Começem amb apartat 4 Dispositius d'expansió.
Comentem apartat 4.1 Tubs capil·lars.
Comentem apartat 4.2 Vàlvules d'expansió termostàtica i 4.2.1 Ajustament del sobreescalfament.

Dimecres	05/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem exercicis 4.2.1-1 i 2.
Comentem apartat 4.2.2 Montaje y posición del bulbo de la válvula termostática
Comencem amb l'apartat 4.2.5 Selecció de la vàlvula termostàtica

Grups 1 i 4 munten refredadora
Grup 3 i 2 carreguen i descarreguen l'aire condicionat.

Dijous	06/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.

Repassem el funcionament de la vàlvula termostàtica.
Comentem el motiu d'utilització de las vàlvules MOP.
Comentem com seleccionar una vàlvula termostàtica, exemple 4.2.5-1.

Divendres	07/02/25

Baixem al taller, carreguem el simulador amb 2,4 kg d'R134a. Comprovem que no es veuen bombolles al visor.

Dimarts	11/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.

Comentem els exercicis 5-1 a 14.

Dimecres	12/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem els exercicis 5-15 a 5-21.

Dijous	13/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem apartat 6 Components mecànics del circuit.

Divendres	14/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.
Comentem selecció del cos d'una VET, exercici 7.1 i resolem la primera part de l'exercici, calculant les dades del compressor i representant el cicle en el diagrama p h.

Dimarts	18/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.

Comentem exercici 7.1 selecció evaporador.
Comentem exercici 7.2

Dimecres	19/02/25

Continuem amb la unitat 2.2.

Exercici 7.1 comentem selecció del condensador.
Comentem l'exercici 7.3.

Comencem amb la unitat 3.
Comentem l'apartat 3.1.1 Propietats físiques

Dijous	20/02/25

Continuem amb la unitat 3.
Omplim taula de l'exercici 3.1.2-1, per temp d'evaporació de 0 ºC
Comentem apartats 3.1.3 Propietats químiques, 3.1.4 Propietats fisiològiques i de seguretat,
3.2 Efectes dels refrigerants damunt el medi ambient
Comencem amb l'apartat 3.3 Clasificació dels refrigerants per la seva composició
Feim l'exercici 3.3.1.2-1.

Divendres	21/02/25

Continuem amb la unitat 3.
Comentem apartats 3.3.1.3 Mezclas zeotrópicas, 3.3.1.4. Mezclas azeotrópicas,
3.3.1.5 Refrigerantes hidrocarburos i 3.3.2 Refrigerantes inorgánicos

Comentem exercici 3.3.2.1.