Diari fred GS

Dimarts	23/09/25
Comentat
- Document presentació
- Lloc web
- Començat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.1 La direcció del calor

Dimecres	24/09/25

Continuat amb apunts, unitat 1.1, arribat fins 1.2.5 Refrigerantes presión y temperatura

Dijous	25/09/25

- Continuem amb apunts, unitat 1.1
- Comentat exercici 1.3-1
- Arribat fins apartat 1.3-2 Condensador

Divendres	26/09/25

- Baixem al taller, mesurem presió i temperatura en un tub de coure de uns 30 cm de llarg, mig omplert d'aigua. El tub està tancat, la presió dintre del tub augmenta a mesura que s'aporta calor.
- Comencem a preparar el material per a la pràctica de soldadura tova.

Dimarts	30/09/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura tova.

Dimecres	01/10/25

Continuat amb apunts, unitat 1.1, comentat apartat 1.3.6 El circuito de un equipo reversible.

Dijous	02/10/25
Continuat amb apunts, unitat 1.1, comentat apartat 1.3.8 Herramientas específicas

Divendres	03/10/25
Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura tova.
Feim prova de pressió de les peces soldades.

Dimarts	07/10/25

Baixem al taller, comencem amb pràctica soldadura forta.
Dimecres	08/10/25

- Acabem de comentar apunts, unitat 1.1
- Comencem amb unitat 1.2

Dijous	09/10/25
- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.1 Temperatura y calor
- Comentat apartat 1.2 Presión
- Comentat apartat 1.3 Ejercicios temperatura y presión
 Divendres	10/10/25
Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimarts	14/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.4 Enrgía y potencia
- Comentat apartat 1.5 Ejercicios Energía y potencia
- Comentat apartat 1.6.1 Calor específico

Dimecres	15/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.6.4 Ejemplo de transisión de calor a través de la pared de una cámara frigorífica
Dijous	16/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.6.4 i fet exercicis de transmissió de calor 1.7-4 i 5.

Divendres	17/10/25

Repassam teoria i exercicis per preparar l'examen de proper dimarts.

Dimarts	21/10/25

Feim el primer examen de la primera avaluació.

Dimecres	22/10/25

Comentem la solució de l'examen del 21/10/25.

Dijous	23/10/25

Preparació examen automàtica.

Divendres	24/10/25

Baixem al taller, continuem amb pràctica soldadura forta.

Dimarts	28/10/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.8.1 Compresión de un gas a temperatura constante
- Comentat apartat 1.8.2 Expansión de un gas a presión constante
- Mesurat pressió en 3 recipients amb refrigerant reciclat i identificat els refrigerants (R134a, R410a i R600a) per la relació pressió temperatura ambient.
- Fet buit amb una màniga plena d'aigua y una ampolla.

Dimecres	29/10/25

- Continuem amb unitat 1.2.
- Comentem apartats 1.8.1, 2 i 3.

Dijous	30/10/25

- Continuem amb unitat 1.2.
- Comencem a comentar l'apartat 1.8.4 Diagrama de Mollier (diagrama p h)

Divendres	31/10/25

Festiu triat pel centre.

Dimarts	04/11/25

- Continuat amb apunts unitat 1.2,
- Comentat apartat 1.10 Caudal y velocidad
- Comentat apartat 1.10.1 Conservación del caudal