CICLE: Tècnic Superior en Organització del Manteniment de Maquinària de Vaixells i Embarcacions			GRAU: SUPERIOR
MÒDUL: Organització del Mantenimient i Muntatge d’Instal·lacions Frigorífiques / i Sistemes de Climatizació en Vaixells i Embarcacions
HORES DURACIÓ: 150h	PERIODICITAT SETMANAL: 7h	Nº MÀXIM FALTES: 23

Continguts del mòdul i temporització:

BLOC DE CONTINGUTS	UNITAT DIDÀCTICA	AVAL.	Dates aproximades
Bloc / Avaluació / 1.	UT. 1 PRINCIPIS DE REFRIGERACIÓ	1ª	09/24
	UT. 2 COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN		10/24
	UT. 3 ELEMENTS AUXILIARS DELS SISTEMES		10/24
	UT. 4 FLUIDS REFRIGERANTS		11//24
	UT. 5 OLIS LUBRICANTS PER A COMPRESSORS FRIGORÍFICS		11//24
	UT. 6 ORGANITZACIÓ I EXECUCIÓ DEL MUNTATGE DE MÀQUINES I EQUIPS DE REFRIGERACIÓ		11/24
	UT. 7 CANONADES		12/24

Bloc / Avaluació / 2.	UT. 8 ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER AL MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES	2ª	01/25
	UT. 9 POSADA EN MARXA D’INSTALACIONS		01/ 25
	UT. 10 INSTALACIONS DE CLIMATIZACIÓ-VENTILACIÓ		02/25
	UT. 11 TÊCNIQUES DE MANTENIMIENT EN INSTALACIONS FRIGORÍFIQUES		02/25
	UT. 12 TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC I LOCALITZACIÓ D'AVARIES EN MÀQUINES I ELEMENTS DELS SISTEMES FRIGORÍFICS		03/25
	UT. 13 TÈCNIQUES DE NETEJA, CÀRREGA I RECUPERACIÓ DE REFRIGERANTS I LUBRICANTS		03/25

1. Instruments d’avaluació:

BLOC	PROVES ESCRITES	PROVES PRÀCTIQUES
1	1 control.	1. Soldadura de tub de coure, tova i forta / 2. Seguiment d’una instal·lació frigorífica real: observació dels fenòmens termodinàmics i constitució del equip / 3. Identificació dels elements que composen una instal·lació frigorífica real / 4. Desmuntatge de compressors / 5. Determinació de la humitat de l’aire
	1 Examen de tot el Bloc.
2	1 control	6. Manteniment de les instal·lacions de climatització / 7. Detecció de fuites / 8. Càrrega de fluid / 9. Canonades (abocardat, corbat, prova estanquitat) / 10. Seguiment de la instal·lació elèctrica d’un equip frigorífic utilitzant els esquemes
	1 Examen de tot el bloc

Criteris de qualificació:

El mòdul es divideix en dues avaluacions. Al llarg de cada avaluació es farà un examen control a mitjans trimestre i un examen d’avaluació.
Els alumnes que hagin tret més d'un 5 en l’examen de control fan la mitja ponderada corresponent amb l'examen d'avaluació.
Si es suspèn l'examen de control, es podrà recuperar durant l'examen d'avaluació.
L’examen de control comptarà un 40% el d’avaluació un 60% per la nota de coneixements teórics de l’avaluació.
Pel càlcul de les notes finals de les avaluacions, la part teòrica comptarà un 40%, el treball autònom un 20%, les pràctiques un 30% i l’actitud un 10%.

Els exàmens o elements d'avaluació tant pràctics com teòrics s’aproven com mínim amb un 5.
S’ha de tenir aprovada la primera avaluació (en primera convocatòria o en la recuperació) per poder aprovar la segona.

La nota de pràctiques serà la nota mitjana de totes les sessions i treballs fets durant el temps de pràctica al taller.

La nota del treball autònom serà la mitjana de totes les tasques exigides durant el trimestre.

Recuperacions:
Es farà una prova de recuperació de la primera avaluació.

No es farà prova de recuperació de la segona avaluació.

1. Material didàctic i/o de treball necessari:

El mòdul es desenvoluparà a l’aula 7 i al taller de fred fonamentalment.
El curs es seguirà amb la documentació disponible al lloc web del mòdul.
https://paulinoposada.github.io/web_fred/index_fred.html
Els alumnes hauran de tenir a classe, a més del material bàsic escolar, una calculadora científica, regla de 30 cm, llapis i goma d’esborrar.
Per al seguiment de les classes teòriques es projectarà a la pissarra el material necessari.

Activitats complementàries i extraescolars programades:

No hi ha activitats complementàries programades.

Selecció de bibliografia i pàgines web interessants:

Al lloc web del mòdul hi haurà arxius amb continguts, que els alumnes poden anar consultant durant el curs.