Nom del alumne/a:

Qualificació:

Criteris de qualificació:
Temps: 100 min
Observacions: Cada nombres sense unitat resta 1 punt

Exercici 1:	1p

Per l’analitzador de la imatge 1, indica presió manomètrica i temperatura d’evaporació/condensació, en evaporador i condensador. Refrigerant R32

Exercici 2:	1p

Indica a aproximadament quines temperatures es fon l’estany plata durant la soldadura tova i la vareta de coure durant la soldadura forta.

Exercici 3:	1p

Calcula el rendiment de un escalfador d’aigua de 900 W, que escalfa 10 l d’aigua de 30 ºC a 100 ºC en 1 h.

Exercici 4:	1p

Explica la diferència entre calor sensible i calor latent.

Exercici 5:	2p

Calcula el flux de calor a través de la façana d'un habitatge de les següents característiques:

- Paret de maò de 20 cm i un coeficient de transmissió del calor de 0,25 W over {m cdot K}
- Moviment d’aire en paral·l a la paret de menys de 5 m over s
- Temperatura exterior 30 ºC, temperatura interior 20 ºC
- Superficie façana 100 m²
- ¿Quina és la direcció del calor?
- Fes un croquis de la paret que mostri les temperatures ambient i de superfície de les parets en l’exterior i interior.

Exercici 6:	2p

Fes un esquema de connexió d’un equip de AC/bomba de calor a la vàlvula reversible de la imatge.
L’esquema ha d’incloure compressor, condensador, evaporador i vàlvules d’expansió i bypass.

        compressor

        evaporador / condensador

    vàlvula expansió / bypas

Puntuació màxima 8 p.

Imagen 1