Treball autònom 8
Dibuja el ciclo frigorífico en el diagrama p h.
Indica las presiones de evaporación y condensación.
Calcula la relación de compresión, la eficiencia del ciclo, el caudal de masa, caudal de volumen en aspiración y descarga.
Diámetro interior de las tuberías de aspiración y descarga, si la velocidad del refrigerante en la aspiración debe ser de 15 m over s y en la descarga de 5 m over s .
a)	R134a
υ rsub E = 10 ºC
υ rsub C = 40 ºC
SC = 10 ºC
SE = 0 K
dot Q rsub E = 1000 W
P rsub comp = 160 W

b)	R407a
υ rsub E = 10 ºC
υ rsub C = 40 ºC
SC = 10 ºC
SE = 0 K
dot Q rsub E = 1000 W
P rsub comp = 160 W

c)	R410a
υ rsub E = 10 ºC
υ rsub C = 40 ºC
SC = 10 ºC
SE = 0 K
dot Q rsub E = 1000 W
P rsub comp = 170 W